附件1：达州市第一人民医院妇儿中心排污许可自行监测服务内容及要求

1、按照国家有关环境技术标准和技术规范，完成达州市妇女儿童医院排污许可证自行监测规定的有关项目。

| 序号 | 监测类别 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 全年监测次数 | 采样频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无组织废气 | 污水 处理站 | 氨、硫化氢、甲烷、氯气、臭气浓度 | 1次／季度 | 4 | 每次采集3个样品 |
| 2 | 废水 | 废水 总排口 | 悬浮物 | 1次／周 | 52 |  |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 1次／月 | 12 |  |
|  |  |  | 五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油、挥发酚、总氰化物 | 1次／季度 | 4 |  |

2、制订监测方案，在四川省污染源信息平台和排污许可信息平台按月填报监测数据和相关信息，编制执行报告。

3、为充分配合甲方做好环保监测及其他有关工作，在医院有环保方面处置需求时，必须2小时内响应并到现场协助院方积极处理，协调相关部门开展善后工作。避免出现环境污染情况的发生。

附件2：排污许可自行监测服务报价单

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排污许可自行监测服务项目 | 按照国家有关环境技术标准和技术规范，完成我院排污许可自行监测。 | 项 | 1 |  |  |